附件1：电梯详细数据表

| 序号 | 使用地点 | 载重 | 层站 | 内部编号 | 设备品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动员公寓楼 | 1000KG | 13层13站13门 | 3#梯 | 日立电梯 | GVF |
| 2 | 运动员公寓楼 | 1000KG | 13层13站13门 | 2#梯 | 日立电梯 | GVF |
| 3 | 运动员公寓楼 | 1000KG | 13层13站13门 | 1#梯 | 日立电梯 | GVF |
| 4 | 举重馆 | 1000KG | 4层4站4门 | 举重馆1# | 蒂升电梯 | meta200 MRL |
| 5 | 食堂 | 200KG | 4层4站4门 | 左梯 | 东洋电梯 | TWJ300 |
| 6 | 食堂 | 200KG | 4层4站4门 | 右梯 | 东洋电梯 | TWJ300 |
| 7 | 综合馆 | 1350KG | 8层8站8门 | 综合训练馆DT8 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 8 | 综合馆 | 1350KG | 8层8站8门 | 综合训练馆DT10 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 9 | 综合馆 | 1350KG | 6层6站6门 | 综合训练馆DT11 | 迅达电梯 | Schindler 5500AP |
| 10 | 综合馆 | 1350KG | 8层8站8门 | 综合训练馆DT9 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 11 | 综合馆 | 1000KG | 16层16站16门 | 综合训练馆DT2 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 12 | 游泳馆 | 1000KG | 7层7站7门 | 游泳馆DT1 | 迅达电梯 | Schindler 5500AP |
| 13 | 综合馆 | 1350KG | 7层7站7门 | 综合训练馆DT5 | 迅达电梯 | Schindler 5500AP |
| 14 | 综合馆 | 1000KG | 17层17站17门 | 综合训练馆DT4 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 15 | 综合馆 | 1000KG | 16层16站16门 | 综合训练馆DT3 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 16 | 综合馆 | 2000KG | 8层8站8门 | 综合训练馆DT7 | 迅达电梯 | Schindler 5500AP |
| 17 | 综合馆 | 1000KG | 16层16站16门 | 综合训练馆DT1 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |
| 18 | 综合馆 | 1350KG | 7层7站7门 | 综合训练馆DT6 | 迅达电梯 | Schindler 5400 |